## Sheet1
导入资料注意事项 1、加*号的必填； 2、点位名称 、部件名称、主设备名称、间隔名称、电压区域填写校验规则：长度为2-50位的字符，可输入中文 大小写字母 数字 罗马数字 、. # _ - ( ) （ ），且不以_result结尾； 3、编码未填写时导入自动生成； 3、识别类型1、识别类型2都为识别类型，点位有两个识别类型时分别填入； 4、识别类型、表计类型、位置状态类型、主设备类型、相位、电压区域通过下拉选择，若位置状态类型、电压区域发生变化修改方式参考表‘下拉选项变更操作说明’； 6、重要等级未填写时默认为Ⅰ类；
*点位名称 | 点位编码 | *识别类型1 | 识别类型2 | 采集类型 | 表计类型 | 位置状态类型 | 重要等级 | *部件名称 | 部件编码 | *主设备名称 | 主设备编码 | *主设备类型 | *相位 | *间隔名称 | 间隔编码 | *间隔类型 | *区域 | 区域编码 | *厂站 | 巡视类型1 | 巡视类型2 | 巡视类型3 | 巡视类型4 | 巡视类型5 | 巡视类型6 | 巡视类型7 | 巡视类型8
示例数据导入前请删除 380V林南甲线2911断路器C相SF6压力表读数 | DSQZswjr24070000001 | 表计读取 | 设备外观查看 | 可见光照片 | 油位表 |  | Ⅰ类 | 380V林南甲线2911断路器C相本体 | BJ202301091234sdf343 | 380V林南甲线2911断路器C相 | ZSB202301091234sdf343 | 断路器 | C相 | 380V林南甲线2911 | JG202301091234sdf347 | 设备区 | 380V | DW202301091234sdf349 |  | 巡视类型1: 例行巡视; 巡视类型2: 高温特巡
示例数据导入前请删除 380V林南甲线2911断路器B相SF6压力表读数 | DSQZswjr24070000002 | 声音检测 |  | 音频 |  |  | Ⅱ类 | 380V林南甲线2911断路器B相本体 | BJ202301091234sdf344 | 380V林南甲线2911断路器B相 | ZSB202301091234sdf344 | 断路器 | B相 | 380V林南甲线2911 | JG202301091234sdf348 | 屏柜 | 380V | DW202301091234sdf34w |  | 巡视类型1: 油位油温表抄录

## 下拉选项
识别类型 | 采集类型 | 表计类型 | 位置状态类型 | 主设备类型 | 相位 | 间隔类型 | 电压区域 | 重要等级 | 间隔类型
表计读取 | 红外图谱 | 油位表 | 断路器状态 | 油浸式变压器(电抗器) | 主体 | 主变间隔 | 10kV | Ⅰ类 | 设备区
位置状态识别 | 可见光图片 | 避雷器动作次数表 | 接地刀闸状态 | 断路器 | A相 | 站用变间隔 | 35kV | Ⅱ类 | 屏柜
设备外观查看 | 音频 | 泄漏电流表 | 隔离刀闸状态 | 组合电器 | B相 | 主变低压侧间隔 | 66kV | Ⅲ类
红外测温 | 视频 | SF6压力表 | 压板状态 | 隔离开关 | C相 | 主变中压侧间隔 | 110kV
声音检测 | 取油 | 液压表 | 指示灯状态 | 开关柜 |  | 主变高压侧间隔 | 220kV
闪烁检测 |  | 开关动作次数表 | 指示灯三态 | 电流互感器 |  | 线路间隔 | 330kV
局放超声波检测 |  | 油温表 | 空开状态 | 电压互感器 |  | GIS线路间隔 | 500kV
局放地电压检测 |  | 档位表 | 切换开关 | 避雷器 |  | GIS母线间隔 | 750kV
局放特高频检测 |  | 气压表 | 呼吸器 | 并联电容器组 |  | 母线间隔 | 1000kV
环境温度检测 |  |  | 旋钮开关 | 干式电抗器 |  | 母联间隔 | ±800kV
环境湿度检测 |  |  | 分合指示器 | 串联补偿装置 |  | 分段母线间隔 | ±500kV
氧气浓度检测 |  |  | 带电指示 | 母线及绝缘子 |  | 母线压变间隔 | 主变
SF6浓度检测 |  |  | 储能状态 | 穿墙套管 |  | 电容器间隔 | 高抗
取油 |  |  |  | 消弧线圈 |  | 电抗器间隔 | 保护室
|  |  |  | 高频阻波器 |  | 中性点间隔 | 开关室
|  |  |  | 耦合电容器 |  | 二次屏柜间隔 | 主控楼
|  |  |  | 高压熔断器 |  | 开关柜间隔 | 其他
|  |  |  | 中性点隔直(限直)装置 |  | 主控楼层间隔
|  |  |  | 接地装置 |  | 其他间隔
端子箱及检修电源箱
站用变压器
站用交流电源系统
站用直流电源系统
设备构架
辅助设施
土建设施
独立避雷针
电力电缆
二次屏柜
消防系统
避雷器动作次数表
Note on G16: Administrator: 相别问题？

## 下拉选项变更操作说明
导入资料注意事项 1、加*号的必填； 2、点位名称 、部件名称、主设备名称、间隔名称、电压区域填写校验规则：长度为2-50位的字符，可输入中文 大小写字母 数字 罗马数字 、. # _ - ( ) （ ），且不以_result结尾 3、识别类型1、识别类型2都为识别类型，点位有两个识别类型时分别填入； 4、编码若未填写导入时将自动生成，生成规则‘层级拼音+导入日期+数字，例如DW20230724000001’ 5、识别类型、表计类型、位置状态类型、主设备类型、相位、电压区域通过下拉选择，若位置状态类型、电压区域发生变化修改方式参考表‘下拉选项变更操作说明’； 6、相机别名为相机台账中的相机别名，导入时点位自动关联相机； 7、重要等级未填写时默认为Ⅰ类； 8、导入数据以Sheet1为准。
更新下拉内容
第一步：在下拉选项表中，对应的类型下增加内容
第二步：在sheet1表中选中需要更新下拉内容的列，点击‘数据-有效性’
第三步：选中来源，重新选择来源范围，点击确定即可
注意：下拉内容导入时有逻辑校验请谨慎更改，更改后需告知运维，否则可能导入失败；